ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΗΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:

Κυκλώματα Ρευματοδοτών- 1

- Να αναφέρετε δύο ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν πριν την σύνδεση της   εγκατάστασης στην ηλεκτρική παροχή

- Να σχεδιάσετε το μονογραμμικό σχέδιο κυκλώματος 4 πριζών σε ακτινωτή σύνδεση, ξεκινώντας από το αυτόματο.

- Στο σχήμα φαίνεται το σχέδιο ενός τυπικού κυκλώματος ρευματοδοτών 13Α.  Το κύκλωμα προστατεύεται από υπερένταση με ένα αυτόματο μικροδιακόπτη (mcb),  ονομαστικής έντασης 20Α.